## Лист1
Информация о категории надежности электроснабжения социально-значимых объектов на территории Ординского муниципального района
№ п/п | Наименование социально-значимого объекта | Источник электроснабжения (ТП, фидер КВЛ, ПС) | Техническое обеспечение категории надежности электроснабжения |  |  |  |  | Наличие акта согласования технологической и (или) аварийной брони (Да, Нет, В стадии оформления)
|  |  | 2 категория |  | 1 категория Наличие АВР (Да, Нет) | Особая категория Необходимость и наличие АИП (Требуется, Не требуется, Да, Нет, мощность в кВт) | Категория надежности по договору электроснабжения
|  |  | Наличие двух вводов (Да, Нет) | Секционирование ТП (Да, Нет)
Дошкольные образовательные учреждения
1 | МКДОУ "Ординский д/сад №1" | ТП | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
2 | МКДОУ "Ординский д/сад №2" | ВЛ | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
3 | МБДОУ "Ординский д/сад №3" | ТП, ВЛ-10кВт | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
4 | МКДОУ "Рубежовский д/сад" | ВЛ | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
5 | МКДОУ " Ашапский д/сад" | ТП | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
6 | МКДОУ "Шляпниковский д/сад" | ТП-276,фицер ВЛ-10кВт №1, ПС-РП Шляпники | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
7 | МБДОУ " Карьевский д/сад" | ВЛ | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
Общеобразовательные учреждения
1 | МАОУ "Ординская СОШ" | ТП | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
2 | МБОУ "Ашапская СОШ" | ТП | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
3 | МБОУ "Шляпниковская СОШ" | ТП | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
4 | МБОУ "Медянская СОШ" | ТП (ВЛ №6-10 кв подстанция Медянка ТП № 245 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
| филиал "ООШ с. Михино МБОУ "Медянская СОШ" | ТП (ВЛ №6-10 кв подстанция Медянка ТП № 8102 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
5 | МБОУ "Красноясыльская СОШ" | ТП | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
6 | МБОУ "Карьевская СОШ" | ТП | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
7 | МБОУ "Малоашапская ООШ" | ТП | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
8 | МКСОУ "Ашапская ОШИ" | ВЛ | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
Дополнительные образовательные учреждения
1. | МБУ ДО "Ординская ДШИ" | ВЛ | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
1. | Ашапский ПНИ-КГАУ СОН "Озерский ПНИ" с. Ашап ул. Молодежная, 16 | ТП (фидер 10 КВЛ № 1 ПС Ашап) | нет | нет | нет | имеется автономный источник питания мощностью 30 кВт, 37,5 КВА, 3-х фазный, 230-400V, находится в стадии подключения | 3 | нет
2. | Ашапский ПНИ-КГАУ СОН "Озерский ПНИ" с. Ашап ул. Советская, 82 | ТП (фидер 10 КВЛ № 1 ПС Ашап) | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
3. | Отделение стационарного обслуживания КГАУ СОН "Озерский ПНИ" д. Березовая Гора, ул. Трактовая 53 | ТП (фидер 10 КВЛ) | нет | нет | нет | имеется автономный источник питания мощностью 19 кВт подключен для работы газовой котельной | 3 | нет
Лечебные учреждения
1 | ГБУЗ ПК "Ординская ЦРБ" | ТП 353 п/с Орда, Совхоз | да | нет | нет | нет | 2 | да
|  | ТП 353 п/с Орда, Совхоз | [5 empty] | Технологическая
2 | ФАП в с. Верх-Кунгур | ТП 315 п/с Орда | нет | нет | нет | нет | 3 | Технологическая
3 | АСВА с. Ашап | ТП 302 п/с Ашап | нет | нет | нет | нет | 3 | Технологическая
4 | ФАП в с. Сосновка | ТП 149 п/с Ашап | нет | нет | нет | нет | 3 | Технологическая
5 | ФАП в с. Кр. Ясыл | ТП 93, 86 п/с Кр. Ясыл | нет | нет | нет | нет | 3 | Технологическая
6 | ФАП в с. 2-Ключики | ТП 112 п/с Кр. Ясыл | нет | нет | нет | нет | 3 | Технологическая
7 | ФАП в с. Опачевка | ТП 32 п/с Кр. Ясыл | нет | нет | нет | нет | 3 | Технологическая
8 | ФАП в с. Медянка | ТП 297 п/с Медянка | нет | нет | нет | нет | 3 | Технологическая
9 | ФАП в с. Михино | ТП 102 п/с Медянка | нет | нет | нет | нет | 3 | Технологическая
10 | ФАП в д. Мерекаи | ТП 198 п/с Медянка | нет | нет | нет | нет | 3 | Технологическая
11 | ФАП в с. Шляпники | ТП 126 РП Шляпники | нет | нет | нет | нет | 3 | Технологическая
12 | ФАП в с. Карьево | ТП 143 п/с Кр. Ясыл | нет | нет | нет | нет | 3 | Технологическая
13 | ФАП в с. М.Ашап | ТП 22 п/с Кр. Ясыл | нет | нет | нет | нет |  | Технологическая
Объекты коммунальной инфраструктуры
1 | Газовая котельная. С. Орда, ул. Трактовая, 13 | п/с Орда, ВЛ № 5, 10 кВ, ТП № 28 | да | нет | нет | нет | 3 | Акт от 06.02.12 г. Аварийной брони нет. Технологическая броня
2 | Газовая котельная. С. Орда, ул. Трактовая, 13 | п/с Совхоз, ВЛ № 1 10 кВ ТП № 337 | да | нет | нет | нет | 3
3 | Газовая котельная. С. Орда, ул. Пролетарская, 12 | п/с Орда, ВЛ № 5, 10 кВ, ТП № 45 | да | нет | нет | нет | 3
4 | Газовая котельная. С. Орда, ул. Пролетарская, 12 | п/с Совхоз, ВЛ № 1 10 кВ ТП № 46 | да | нет | нет | нет | 3
5 | Газовая котельная. с.Медянка, ул.Юбилейная, 2 | п/с Медянка ВЛ № 4, 10кВ, ТП № 245 | да | нет | нет | нет | 3
6 | Газовая котельная. с.Медянка, ул.Юбилейная, 2 | п/с Медянка ВЛ № 4, 10кВ, ТП № 245 | да | нет | нет | нет | 3
7 | Газовая котельная с.Орда, ул. Ивановка, 21 | п/с Орда ВЛ № 5, 10кВ ТП № 199 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
8 | Газовая котельная с.Орда, ул. Советская, 118 | п/с Орда ВЛ № 5, 10кВ ТП № 75 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
9 | Газовая котельная с.Орда, ул. Трактовая, 22 | п/с Орда ВЛ № 5, 10кВ ТП № 169 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
10 | Газовая котельная с.Орда, ул. Трактовая, 30 | п/с Орда ВЛ № 5, 10кВ ТП № 67 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
11 | Газовая котельная с.Орда, ул. Зелёная, 7 | п/с Орда ВЛ № 1, 10кВ ТП № 183 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
12 | Газовая котельная школы с.Шляпники | р/п Шляпники, ВЛ № 1, 10кВ ТП № 167 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
13 | Газовая котельная детского сада с.Шляпники | р/п Шляпники, ВЛ № 2, 10кВ ТП № 276 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
14 | Газовая котельная школы. с. Малый Ашап | п/с Красный Ясыл ВЛ № 8 10 кВ ТП № 248 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
15 | Водозабор д. Курилово | п/с Орда, ВЛ № 4 10 кВ ТП № 335 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
16 | Водозабор с.Орда, ул.Трактовая | п/с Орда, ВЛ № 4 10 кВ ТП № 313 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
17 | Водозабор с.Орда, ул. Колхозная | п/с Орда, ВЛ № 5 10 кВ ТП № 173 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
18 | Водозабор с.Орда, ул. Трактовая, 1 | п/с Совхоз, ВЛ № 1 10 кВ ТП № 188 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
19 | Водозабор с.Шляпники (Центр) | РП Шляпники ВЛ №2 10 кВ ТП № 126 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
20 | Водозабор с.Шляпники (Резерв) | РП Шляпники ВЛ №1 10 кВ ТП № 162 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
21 | Водозабор с.Медянка | п/с Медянка, ВЛ № 8 10 кВ ТП № 243 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
22 | Водозабор д. Черемиска | п/с Медянка, ВЛ № 3 10 кВ ТП № 59 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
23 | Водозабор с. Михино | п/с Медянка, ВЛ № 6 10 кВ ТП №103 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
24 | Водозабор с. Ашап | п/с Ашап ВЛ № 7 10кВ ТП № 154 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
25 | Водозабор с. Ашап (Казамат) | п/с Ашап ВЛ № 1 10кВ ТП № 236 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
26 | Водозабор д. Михайловка | п/с Ашап ВЛ № 7 10 кВ ТП № 106 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
27 | Водозабор д.Межовка | п/с Кр.Ясыл ВЛ № 7 10 кВ ТП № 178 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
28 | Водозабор с. Карьёво | п/с Кр.Ясыл ВЛ № 10, 10 кВ ТП № 88 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
29 | Водозабор с. М. Ашап | п/с Кр.Ясыл ВЛ № 8, 10 кВ ТП № 247 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
30 | Водозабор с.Орда, ул. Колхозная | п/с Орда, ВЛ № 5 10 кВ ТП № 173 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
31 | Водозабор с.Орда, ул. Верх Белево | п/с Орда, ВЛ № 4, 10 кВ ТП № 14 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
32 | Водозабор д. Серкино | п/с Орда, ВЛ № 4, 10 кВ ТП № 51 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет
33 | Котельная с. Сосновка | ТП | нет | нет | нет | требуется 15 кВт | 1 | нет
34 | Котельная с. Михино | ТП | нет | нет | нет | требуется 15 кВт | 1 | нет